Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023 / 2024 учебному году

# МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав в новой редакции от 25.03.2020 года |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор №4/07 от 24.10.2007 года, дополнительное соглашение от 02.10.2017 года. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | нет |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия серии 66Л01 № 0005013 от 13.07.2016 г. №18855, выдана бессрочно Свидетельство о гос. аккредитации серии 66 А01№0001760, №9151, выдана 16.09.2016 года по 14.05.2025 год |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Образовательная программа основного общего образования, утв. пр. №6-о директора от 06.02.2020 года, согласована пед.советом школы 06.02.2020 года, протокол № 1; образовательная программа среднего общего образования, утв. пр.директором №49-о 07.08.2017 г., согласована пед.советом школы 07.08.2017 г., протокол № 2. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития школы на 2022-2024 гг, утверждена приказом директора Потаповой С.В. 01.06.2022 г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023 – 2024 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1)имеется 2)утвержден директором МБОУ «В(С)ОШ» С.В.Потаповой, приказ № 19-о от 19.05.2023 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | один |
| 10. | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в две смены; 2) 5 классов - 50 обучающихся; 2 класса – 30 обучающихся. |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 110. 2) 7; 3)80; 4)0; 5)-; |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 2; 9; -; -; -; -; -; 5 2): 2; 7; 0; 0; 0; Нет; 3; Учитель |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 1 от 17.06.2023 г. Акт № 2 от 15.06.2023 г. Акт № 3 от 15.06.2023 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100%. Обеспеченность в полном объеме. |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | нет |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | нет |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | нет |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | нет |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | нет |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Токманцев Р.Н. (Приказ №28-о от 09.06.2023 г.) |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1)Потапова Светлана Васильевна (удостоверение №219 от 25.06.2019 года, выд. СОО ООО «ВДПО»); 2) Токманцев Р.Н. (Приказ №28-о от 09.06.2023 г.) 3) Да 4) Да 5) 2 раза в год |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Достаточно Журнал учёта первичных средств пожаротушения в наличии. Срок годности соответствует норме. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Система оповещения исправна. 2) Договор №57Т-23 от 20.01.2023 года; 3) В наличии 4) 5) Нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Да 2) Да |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности №0016 1165 –ТО -00034 от 13.10.2020 г. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности № А2052 от 30 ноября 2017 год |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) есть; Предписание от 11.12.2020 №66-03-12/12-15212-2022 2) 1; 3) 1; 4) нет; 5) нет. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) отметка в санитарной книжке об обучении; 2) ответственным лицом является директор организации; 3) в соответствии с установленным графиком 1 раз в 2 года. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) нет 2) - 3) - 4) - 5) - 6) - |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Наличие |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | нет |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | нет |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Договор с БЦРБ № 03/2023 от 21.12.2023 г., об организации медицинского обслуживания в образовательной организации. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол испытаний № П03/03582-23 от 05 апреля 2023 г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Ежегодно. Декабрь 2022 года (пройден); Заключительный акт от 17 января 2023 г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | 2 |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | 3 |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | отсутствуют |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | В наличии |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт от 28.07.2023 г. 1) 0 2) 1- Переработать приказ о назначении ответственных за антитеррористическую безопасность, 2- Обеспечить наличие в плане эвакуации телефоны экстренных служб, 3- Обеспечить оповещение при ЧС на территории до 11.04.2024 г.; 3) нет; 4) нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности категория опасности 4, утвержден. 1) согласован 29.07.2022 г.; согласован 11.07.2022 г.; утвержден 10.07.2022 г.; не требуется |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Ответственный за АТЗ объекта, директор – Потапова С.В., ответственный за проведение мероприятий по АТЗ, заведующий хозяйством – Токманцев Р.Н., приказ № 47-о от 09.06.2023 г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 1; 2) 2. |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Наличие, приказ № 28-о от 27.06.2022г. |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Наличие/ приказ о пропускном режиме № 19-о от 03.07.2023 г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Нет; 2) Нет; 3) Муниципальный контракт с ООО ЧОП «Талион» № 0362300131723000003-01 от 27.02.2023 г. |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие, КТС в исправном состоянии; 2) сигнал передаётся на пульт дежурного ФГУП «Охрана» Росгвардии; 3) Договор №6731N00518 от 20.01.2023 года, с ФГУП «Охрана» Росгвардии; 4) -; 5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) – Наличие, исправна 2) – Отсутствует 3) – 4) При необходимости обслуживания, заключается разовый договор. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) – Отсутствует; 2) – Отсутствует ; 3) Не предусмотрено категорией объекта; 4) – |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Наличие; 2) 13 камер (7 внутри здания, 6 по периметру) ; 3) Изображение выведено на ПК директора МБОУ ДО ДЮЦ. Договор с ИП Мусихин К.А. № ВВ-23-ДЮЦ от 20.01.2023 г.; 4) Договор с ИП Мусихин К.А. ОВ-23-ДЮЦ от 20.01.2023 г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие; 2) - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие; 2) - |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие, ручной 1 шт.; 2) - |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Наличие. Турникет – трипод Cardex «STR 01», исправен; 2) При необходимости обслуживания, заключается разовый договор; 3) –; 4) – |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует; 2) Не предусмотрено категорией объекта. |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует; 2) Не предусмотрено категорией объекта. |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствует; 2) Не предусмотрено категорией объекта. |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) наличие; 2) удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) наличие; 2) исправное. |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Приказ № 54-о от 28.06.2023 г., Акт о сверке фонда от 30.06.2023 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 10 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Договор №87200046 от 13.02.2023 г. (Приложение №1) |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. ООО «Скай ДНС». DNS запрос. Серверный клиент фильтрации. 2. да. |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Запись в журнале проверки контент-фильтрации от 04.07.2023 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 46-о от 09.06.2023 г. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Паспорт дорожной безопасности утвержден приказом директора МБОУ «В(С)ОШ» Потаповой С.В. 30.07.2021г., согласован с Э.Л.Суворковым, начальником ОГИБДД МО МВД России «Заречный», 30.07.2021г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Есть, целостность обеспечена; 10 пешеходных переходов; Вблизи школы тротуары имеются. Отсутствуют тротуары в 800 метровой зоне. |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 44-о от 09.06.2023 года о назначении ответственного Олейников-Мендрух Е.Н., техник-электрик; Криворотова Е.А., учитель. |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор, зарег. 20.07.2021 г. ГКУ СЗН СО «Асбестовский центр занятости», запись за №15-к |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Потапова С.В., директор, удостоверение №632/22, выдано 28.02.2022 года НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»»; |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Планы утверждены Приказом директора №19-о 19.05.2023 года |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены Приказом директора МБОУ «В(С)ОШ» № 50-о от 15.06.2022 года. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | 1.Журнал проверки знаний «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей», начат 30.06.2016 г.; 2. Журнал учета инструкций по охране труда для работников, начат 30.06.2016 г.; 3. Журнал учета выдачи инструкций по ОТ, начат 30.06.2016 г.; 4. Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 30.06.2016 г.; 5. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте, начат 30.06.2016 г.; 6. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности, начат 30.06.2016 г.; 7. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 30.06.2016 г.; 8. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой электробезопасности 1, начат 30.06.2016 г. |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный - во время приёмки нового сотрудника на работу. 2. Первичный - перед началом выполнения работ на месте; 3. Повторный - раз в 6 месяцев; 4. Внеплановый - случае: -Ввод новой документации. -Замена используемого в технологическом процессе оборудования. -Нарушение правил. -Требования лиц сферы надзора. -В ситуации перерыва, который продолжается более 30 суток для опасных работ и 60 суток для обычных работ. 5. Целевой – в случае: - работы осуществляются по наряду или специальному распоряжению. - проведения работ разового характера не предусмотренных должностными инструкциями. - участие в процессе ликвидации аварийных ситуаций. - проведение работником работ внепланового характера. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 17 17 0 В 2028 г. |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | Замена системы отопления, ремонт коридора, ремонт туалета. |